DOSSIER DE CONSULTATION

RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DE L’AGRICULTURE GRACE AU POMPAGE SOLAIRE

Décembre 2019

Table des Matières

Section II - Instructions aux Candidats	6

Section III - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	10

Section IV - SPECIFICATIONS GENERALE	11

Section V. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT)	14

SECTION VI : DOSSIER DE METHOLODOLOGIE GLOBALE	20

Section VII - CRITERES DE QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES	21

SECTION VIII : BORDEREAU DE SOUMISSION POUR LE POMPAGE SOLAIRE	22

## Section I - Avis de consultation

Contexte

Au Sénégal, depuis la mise en œuvre des réformes du secteur de l’énergie, l’électrification rurale est devenue une priorité de premier ordre du Gouvernement. Dans ce cadre, plusieurs mesures et actions ont été mises en œuvre pour accélérer la pénétration de l’électricité dans un milieu rural caractérisé par la faiblesse des revenus des populations et leurs habitats peu denses et fortement dispersés.

En effet, pour un pays où plus de 55% de la population vit dans des zones rurales polarisant l’essentiel de l’activité économique, l’accès aux services énergétiques (cuisson, réfrigération, éclairage, pompage d’eau potable, communication, etc.) devient une condition sine-qua-none au développement socio-économique.

Ainsi, l’Etat Sénégalais déploit tous les moyens nécessaires pour aboutir aux objectifs d’électrifications fixés dans les zones urbaines comme rurales à travers des programmes tels que le SE4ALL (accès à l’énergie durable pour tous) et le PSE (Plan Sénégal émergent) où le résultat escompté est d’atteindre un taux de couverture universelle en électricité à l’horizon 2030.

En même temps, sur le plan régional des objectifs ambitieux ont été fixé quand à l’accès à l’énergie, la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.  Le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO, (ECREEE) mandaté par l’Autorité de Chefs d’Etats et de Gouvernement  à améliorer les conditions de vie de population de l’espace CEDEAO par la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique compte mettre un accent particulier sur les zones vulnérables comme les localités isolées (hors-réseau) et communautés transfrontalières pour le développement socio-économique et le renforcement de la sécurité dans ces zones stratégiques.

ECREEE a initié le programme de la CEDEAO pour l’accès aux services énergétiques durables (EPASES) ayant pour cibles principaux :

- les ménages ;

- les entreprises commerciales (PME et PMI);

- les établissements publics (santé et éducation) ;

- les usages productifs de l’énergie surtout dans les chaines de valeur agricole (pêche et élevage inclus).

Justification

L’Agriculture emploie la vaste majorité des populations de la CEDEAO et contribue pour plus d’un tiers à la formation du Produit Intérieur Brut. En conséquence, ECREEE et ses partenaires ont décidé de soutenir structurellement le secteur agricole en renforçant la compétitivité des agriculteurs de la région ; en particulier les petits exploitants car ils sont les plus vulnérables et sont majoritaires. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de leur apporter des solutions qui permettent de réduire de façon durable leurs charges d’exploitation. Une analyse approfondie des coûts de production révèle que l’achat de carburant représente un poste de charges très important pour la majorité des paysans ; sans compter la difficulté à trouver ce carburant dans certaines localités reculées et difficiles d’accès. Etant donné que la période d’hivernage dans cette région du Sahel ne dure que trois (3) mois, les agriculteurs sont obligés de recourir au pompage afin de pouvoir cultiver durant le reste de l’année. Malheureusement la plupart d’entre eux utilisent des pompes diesel ou des pompes solaires de mauvaise qualité parce que les systèmes de pompage de bonne qualité coutent très chères et sont hors de leur portée. ECREEE a décidé d’apporter un appui structurant à cette chaîne de valeur en facilitant l’accès à des systèmes de pompage solaire de qualité, capables d’extraire les quantités d’eau souhaitées et ce durant des très longues années. A cet effet, ECREEE va financer l’acquisition de 30 systèmes de pompage solaire photovoltaïque comme phase-pilote avec l’intention de pouvoir rapidement étendre ce projet dans tous les pays de la sous-région. Les soumissionnaires sont donc invités à partager avec ECREEE leurs conseils et recommandations en vue de renforcer les chances de succès du projet.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en :

- visitant le site d’ECREEE, www.ecreee.org;

- formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après :

tender@ecreee.org; bnjie@ecreee.org; et sdiallo@ecreee.org;

Les offres peuvent être soumises par :

Voie électronique aux adresses ci-après :

tender@ecreee.org et bnjie@ecreee.org

Le sujet du message doit être « RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DE L’AGRICULTURE GRACE AU POMPAGE SOLAIRE»

ou

Par courrier en 4 exemplaires sous pli fermé. Les exemplaires doivent être déposés dans une seule grande enveloppe avec la mention :

« RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE DE L’AGRICULTURE GRACE AU POMPAGE SOLAIRE»

à l’adresse ci-dessous

ATTN: Baboucarr NJIE, Coordinateur de projet

ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency

Achada Santo Antonio, Electra Building, 2nd Floor, C.P. 288

Praia, Cape Verde

Tél :  00238 260 46 30

Les offres doivent être reçus au plus tard,  le 14 Fevrier 2020 à 17 h 00 de Praia (GMT -1). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Pour les soumisionnaires qui soumettrons par courier physique, doivent tenir compte de ces instructions ci-dessous : La grande enveloppe doit contenir un dossier complet ; à l’intérieur du pli, il faudra insérer trois ( 3) enveloppes distinctes :

- . un dossier administratif

- . un dossier contenant l’offre technique et financière

- un dossier contenant la méthodologie globale et les recommandations de mise à l’échelle.

# Section II - Instructions aux Candidats

A.  Introduction	7

1.	Dispositions générales	7

2.	Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	7

B.  Le Dossier d’Avis de consultation	7

3.	Contenu du Dossier	7

C.  Préparation des offres	8

4.	Langue de l’offre	8

5. Documents constitutifs de l’offre	8

6.	Soumission	8

7.	Monnaies de l’offre	8

8.	Délai de validité des offres	8

D.  Dépôt des offres	9

9.	Cachetage et marquage des offres	9

10.	Date et heure limite de dépôt des offres	9

11.	Evaluation et Comparaison des offres	9

12.	Vérification de la qualification des candidats	9

A.  Introduction

| 1. Dispositions générales | 1.1 Le terme “jour” désigne un jour calendaire franc. |
| --- | --- |
| 2. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés | 2.1 Ne sont pas admises à concourir: - les personnes physiques en état de faillite personnelle ; - les personnes morales admises au régime de la liquidation des biens; - les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire sauf si elles justifient avoir été autorisées en justice à poursuivre leurs activités ; - les personnes physiques ou morales frappées d'une mesure temporaire ou définitive d’interdiction d’obtenir des commandes publiques résultant d'une décision du Comité de Règlement des Différends, d'une décision de justice ou d'une disposition législative; - les personnes physiques candidates et les dirigeants de personnes morales candidates ayant fait l'objet d'une condamnation pour une infraction pénale liée à leurs activités professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigées d'eux pour l'exécution d’un marché ; dans le cas d'une personne morale, les sanctions ci-dessus s'appliquent à ses principaux dirigeants; - les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et cotisations exigibles à cette date. . |

B.  Le Dossier d’Avis de consultation

| 3. Contenu du Dossier | 3.1 Le Dossier d’avis de consultation décrit les fournitures et les services faisant l’objet du marché, fixe les procédures et stipule les conditions du marché. Le dossier comprend les documents énumérés ci-après : Section I - Avis de consultation Section II – Instructions aux Candidats Section III - Cahier des Clauses Administratives Particulières Section IV – Spécifications Générales Section V – Cahier Des Prescriptions Techniques Section VI – Dossier De Méthodologie Globale Section VII – Critères De Qualification Des Soumissionnaires Section VIII – Bordereau De Soumission Pour Le Pompage Solaire 3.2 Le Candidat devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le Dossier d’Avis de consultation. |
| --- | --- |

C.  Préparation des offres

| 4. Langue de l’offre | 4.1 La soumission ainsi que toute la correspondance constituant la soumission, seront rédigés dans la langue française. |
| --- | --- |
| 5. Documents constitutifs de l’offre | 5.1 La soumission présentée par le candidat comprendra les documents suivants dûment remplis : - La lettre de soumission, datée et signée - Le dossier administratif - Le dossier contenant l’offre technique et financière - Le dossier contenant la méthodologie globale et les recommandations de mise à l’échelle. |
| 6. Soumission | 6.1 Le Candidat remplira et signera la lettre de soumission comportant le prix total de l’offre hors-taxe (HT) compris en remplissant le formulaire fourni à la Section VIII. - Le Candidat complétera le Bordereau descriptif quantitatif fourni dans la Section III, en indiquant les caractéristiques des fournitures dans la ligne qui lui sont réservées, les prix unitaires, le prix total pour chaque article et les délais des fournitures ou services qu’il se propose de livrer en exécution du présent marché. |
| 7. Monnaies de l’offre | 7.1 Les prix seront libellés en FCFA. |
| 8. Délai de validité des offres | 8.1 Les offres seront valables pour la période stipulée dans l’Avis de consultation. |

D.  Dépôt des offres

| 9. Cachetage et marquage des offres | 9.1 Les Candidats placeront l’original et les copies de leur soumission dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure cachetées : ces enveloppes (a) seront adressées à l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans l’Avis de consultation ; (b) porteront le nom du projet, le titre et le numéro de l’appel d’offres, tels qu’indiqués dans l’Avis de consultation. (c) portant le nom et l’adresse du Candidat. L’enveloppe intérieure comportera en outre le nom et l’adresse du Candidat. |
| --- | --- |
| 10. Date et heure limite de dépôt des offres | 10.1 Les offres doivent être reçues à l’adresse spécifiée au paragraphe 10.1(a) ci-dessus au plus tard à l’heure et à la date indiquées dans l’Avis de consultation. |

| 11. Evaluation et Comparaison des offres | 11.1 L’Autorité contractante procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres conformément à la grille d’évaluation de la Section VII. |
| --- | --- |
| 12. Vérification de la qualification des candidats | 12.1 L’Autorité contractante déterminera si le Candidat choisi pour avoir soumis l’offre conforme évaluée la moins disant, a la capacité d’exécuter le marché de façon satisfaisante selon les critères indiqués dans le formulaire de qualification. 12.2 Cette détermination tiendra compte des capacités financières, techniques et de production du Candidat. Elle sera fondée sur un examen des preuves des qualifications du Candidat que celui-ci aura fournies en application de la Clause 6, et sur toute autre information que l’Autorité contractante jugera nécessaire et adéquate. 12.3 Le Candidat ne pourra se voir attribuer le marché que si la réponse est affirmative. Dans la négative, son offre sera rejetée et l’Autorité contractante examinera la seconde offre évaluée la moins disant ; puis elle procédera à la même détermination de la capacité de ce Candidat à exécuter le marché de façon satisfaisante. |

# Section III - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Les pièces à fournir dans le dossier de l’offre sont les suivantes :

- Lettre de soumission

- Présentation de l’Entreprise

- Registre de commerce (RC)

- Numéro d’identité fiscale ( NINEA)

- Preuve d’existence d’un compte bancaire

- Attestation de solvabilité bancaire

- Quitus de moins de trois (3 mois délivré par les administrations fiscales (Impôts et Domaines) et sociales (IPRES, CSS)

# Section IV - SPECIFICATIONS GENERALE

- Obligations et responsabilités de l’entrepreneur

- Le marché est forfaitaire pour l’ensemble des travaux.

- L’entrepreneur s’engage à mettre à la disposition des installations, objet du présent Marché, la main d’œuvre qualifiée et tout l’outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

- L’entreprise soumissionnaire devra impérativement suivre la présente description qualitative des ouvrages en considérant toutefois que cette description n’a pas un caractère limitatif.

- L’entreprise est tenue de s’assurer du parfait achèvement de ses ouvrages sachant que le présent CCTP n’est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune manière aux règles de l’Art et que l’entreprise est de par sa qualification apte à pallier à tous les défauts d’énonciation. De ce fait, elle ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l’obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

- L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations sans qu’elle puisse se prévaloir d’une omission dans les présents documents. Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalé au Maître d’œuvre.

- L’entreprise est réputée avoir connaissance des lieux et ne pourra se prévaloir de manque de renseignements pour son étude. Elle a le devoir de compléter son information si elle le juge nécessaire, auprès du Maître de l’ouvrage, et éventuellement des organismes de contrôle.

- A l’offre sera joint la documentation ainsi que les caractéristiques des matériels proposés. Les matériels seront livrés sur le chantier avec leur emballage d’origine et avec toutes étiquettes justifiant leur qualité et leur provenance.

- 2. Qualité et origine du matériel

- Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de qualité européenne.

- Le soumissionnaire fournira avec son offre et en tout état de cause, la liste et la description de ses fournisseurs.

- En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté sans autorisation d’ECREEE.

- Organisation du chantier-délais-pénalités

- Toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux, objet du présent Marché, devront être prises (alimentations et branchements provisoires, aménagement des horaires de travail, etc.).

- L’entreprise doit être assurée de l’approvisionnement en temps utile de tous les matériaux et fournitures nécessaires à la marche régulière du chantier. Aucune carence de livraison des fournisseurs pourra être évoquée pour excuser un retard sur les dates prescrites au planning.

- Modifications de prestations en cours d’exécution

- Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’ouvrage délégué.

- Visites et réunions de chantier

- Une visite de pré-installation peut être organisée en présence de l’Entrepreneur avant le démarrage des travaux d’installation.

- Dès lors qu’il sera convoqué par le Maître d’ouvrage (ou son représentant), l’Entrepreneur devra participer aux réunions de chantier du site.

- 6. Hygiène, sécurité et conditions de travail

- 6.1- Mesures générales de sécurité

- Toutes les dispositions réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et des tiers devront être respectés par l’Entrepreneur et ses éventuels sous-traitants (locaux d’hygiène du personnel, signalisation, protections collectives et individuelles, stockage des matériaux et des déchets, évacuation des déchets).

- L’entreprise sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur protection de manière efficace et durable.

- 6.2- Mesures spécifiques de sécurité

- Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet du présent Marché, certaines mesures d sécurité suivantes devront être mises en œuvre :

- Travaux de manutention : utilisation d’équipement de protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité, ...) ; utilisation de matériel de manutention approprié ; utilisation d’outil et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, lampes baladeuse, cordons prolongateur, groupe électrogène, etc.) ;

- Travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipement de protection individuelle ; utilisation de matériel de sécurité collectif (banderoles de signalisation, etc.) ; respect de procédure d’installation ;

- Travaux en hauteur : utilisation de matériel temporaire ou permanent approprié (échelle mobile, échelle à crinoline, échafaudage, ...) ; utilisation d’équipements de protection individuelle (harnais de sécurité, longe, casque, ...) ; signalisation et délimitation des zones de travaux face aux risques de chutes d’objets (barrière balisage, panneaux d’information, ...).

- Garantie

L’entreprise garantit que les Installations ou toute partie de celles-ci seront exemptes de tous défauts de conception, d’ingénierie, de matériaux et de construction, à la fois en ce qui concerne les matériels et équipements installés et les travaux exécutés

Sauf stipulation contraire du CCAP, la période de garantie sera égale à la plus courte des périodes suivantes : dix-huit (18) mois à compter de la date d’achèvement des Installations (ou de toute partie de celles-ci) ou douze (12) mois à compter de la date de la réception opérationnelle des Installations (ou de toute partie de celles-ci).

Dans le cas où un défaut de conception, d’ingénierie, des matériaux ou de construction entachant les matériels et équipements installés ou les travaux exécutés par le Constructeur apparaîtrait pendant la période de garantie, le Constructeur devra réparer, remplacer ou remettre en état à ses frais (au choix discrétionnaire du Constructeur) les matériels et équipements ou les travaux en question, et remédier à tout dommage que ce défaut aurait causé aux Installations, après s’être concerté et entendu avec le Maître de l’Ouvrage sur le moyen le plus approprié de remédier à ce défaut.  Il est cependant entendu que le Constructeur n’aura pas la responsabilité de réparer, remplacer ou remettre en état tous défauts ou dommages causés aux Installations, dès lors qu’ils découleraient ou résulteraient de quelconque des causes suivantes :

a) l’exploitation ou l’entretien inapproprié des Installations par le Maître de l’Ouvrage, ou

b) l’exploitation des Installations dans des conditions en dehors des spécifications du Marché, ou

c) l’usure normale

# Section V. CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT) - But du CCTP - Le présent CPT a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniques à observer. Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art. - Les plans et schémas présents dans le présent CPT sont donc à titre indicatif pour visualiser le projet. 2. Nature des travaux - Les travaux, objet du présent marché, portent sur la mise en œuvre d’une installation de système de pompage solaires photovoltaïques, comprenant la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en œuvre de : - Modules photovoltaïques en silicium cristallin ainsi que son système d’intégration au site suivant un calepinage adéquat ; - La pompe et ses accessoires - Tous les accessoires de fixation, visserie, joints, profilés ; - Raccordement électrique des modules photovoltaïques ; - Organes de coupure et de sécurité ; - L’ensemble des appareillages de mesure et d’affichage didactique ainsi que la communication de ces appareils entre eux, y compris leur alimentation électrique ; - Tous raccordements y compris fourreaux ; - Raccordements (électrique et hydraulique) à la pompe solaire, mise en route et garanties ; - NB 1 : L’entreprise devra donc chiffrer tous ces travaux nécessaires. A1. Ce cahier devra comprendre - Une étude de faisabilité : - Dimensionnements

- Description d’un système de pompage solaire photovoltaïque

- Exigences techniques des équipements du système de pompage solaire photovoltaïque

- Spécifications techniques d’installation

- Précautions de câblage

- les fiches techniques

- les plans dessins et le cas échéant, croquis

- test spécifiques à réaliser durant la réception des travaux

A2. Fourniture et pose des pompes solaires immergées

Les pompes solaires immergées sont destinées en priorité à de petits exploitants agricoles qui utilisent actuellement des pompes diesel. L’objectif est de les remplacer afin de réduire leurs coûts d’exploitation et d’évoluer vers une agriculture plus propre et plus efficiente. Le recours à l’énergie solaire permettra une réduction structurelle sur le long terme parce que les charges de maintenance sont relativement modestes. Cela aura pour effet de motiver l’exploitant agricole à produire davantage et convaincre les autres exploitants à passer du pompage diesel vers le pompage solaire en ligne avec la stratégie de mise à l’échelle de cette politique de solarisation. A cet effet les soumissionnaires sont invités à faire des recommandations de nature à assister ECREEE dans sa volonté de monter rapidement vers une introduction massive des pompes solaires dans la région. Ceci, sera pris en compte dans  l’évaluation des offres.

| N° | DESIGNATION | SPECIFICATION TECHNIQUE |
| --- | --- | --- |
| 01 | POMPE | - Pompe submersible de marque européenne - Pompe avec moteur hybride (le moteur peut être alimenté en courant continu et en courant alternatif) - Pompe avec alimentation monophasé - HMT : 30 à 150 mètres selon le champ - Débit : 5m3/heure minimum - Matériaux : Acier inoxydable DIN W-Nr. 1.4301 AISI 304 - Pompe avec convertisseur intégré - Pompe avec clapet anti retour intégré - Pompe avec protection contre la marche à sec intégrée - Pompe avec Tracker MPPT - Pompe avec filtre sable intégré - Température eau comprise entre 20°C et 40°C - Tension nominale AC : 1 x 90-240V. - Tension nominale DC : 30-300V. - Courant nominal ≤ 8.4 A. |
| 02 | Unité de contrôle | - Commande manuelle ou commande automatique (marche et arrêt) - Protection contre les surcharges - Protection contre la foudre |
| 03 | Champ photovoltaïque | - Puissance totale du parc doit pouvoir alimenter la pompe solaire - Type : polycristallin - Puissance crête (Pmax) : à définir en fonction du dimensionnement - Tension : à définir selon dimensionnement - Câbles de sortie : 2 câbles de 4mm² de diamètre, munis de connecteurs compatibles MC4 polarisé et résistant aux conditions extérieures - Diodes by-pass - Garantie produit : 20 ans - Garantie de performance : 80% de la puissance crête à 25 ans - Les modules photovoltaïques seront plans et résisteront aux conditions climatiques décrits ci-après : - Température : -40°C à +85°C - Humidité relative : jusqu’à 100% - Vitesse du vent : jusqu’à 200km/h - Précipitation : pluie battante continue |
| 04 | Supports des panneaux | - Matériaux : acier galvanisé, ou aluminium - Les supports devront être enduits avec une couche anti corrosion - Les supports devront être fixés pour résister aux vents violents |

La capacité des panneaux

A partir de ce point, le soumissionnaire doit déterminer le nombre de panneaux en fonction de la capacité du champ solaire proposé. La puissance totale du champ peut être revue par le soumissionnaire, si besoin. Mais il lui faut soumissionner forcement pour la variante ci-dessus.

Supports des panneaux :

Les supports seront en aluminium ou en acier galvaniser. Ils devront être fixés de manière à pouvoir résister aux vents forts et au poids des panneaux. Pour les supports en acier galvanisé il faudra les enduire avec une couche anti corrosion.

Accessoires

Câbles flexibles solaires :

Ils devront être de section quatre (4) millimètres carrés (mm2) et devront être doté d’une résistance au rayonnement U-V.

Dispositifs de coupure :

Des sectionneurs adaptés au courant et à la tension délivrés par le champ solaire seront installés entre le champ et l’unité de contrôle et de commande conformément aux normes d’installation et aux instructions du fournisseur.

Sécurisation des panneaux solaires :

Les panneaux solaires seront fixés sur les supports à l’aide de vis anti vol et résistant à la corrosion. Tous les panneaux auront une liaison équipotentielle à la terre via un piquet de terre dont les caractéristiques seront en adéquations avec la norme en vigueur.

Installation et main-d'œuvre

La ventilation des coûts doit être claire et distincte pour les services d’Installation doivent être fournis dans l’offre conformément à l’annexe 3- Installation services.

Liste et qualification des techniciens en charge de l’installation devraient figurer dans l’offre.

A3. PERSONNEL

Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

| N | Nom prénoms |  | Position |  | Qualification | Expérience dans des travaux similaires (années)* | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Conducteur Travaux | des | Ingénieur des énergies renouvelables et électromécanicien | 5 | 1 |
| 2 |  |  | Spécialiste Électricien |  | Technicien en électricité avec expérience en montage des panneaux solaires | 5 | 2 |

* : au minimum le nombre d’année indiqué

A4. DELAI DE REALISATION, ORGANISATION ET CALENDRIER D’EXECUTION

### Organisation

Le délai global d’exécution est estimé à trois (3) mois à partir de la signature du contrat.

La réussite du projet repose sur la parfaite coordination des différents intervenants suivants :

- Le Maître d’ouvrage, chargé de la gestion globale du projet ;

- L’entreprise de réalisation des travaux ;

Cette coordination nécessaire impose le respect strict d’un calendrier d’exécution des travaux.

L’Entrepreneur désigne un Conducteur des Travaux qui sera l’interlocuteur du Maître d’ouvrage. Ce Conducteur des Travaux accordera une grande importance à la sécurité sur le chantier. Il disposera d’un spécialiste en électricité ayant des expériences avérées en l’installation de panneaux solaires pour l’alimentation en énergie, d’un plombier ayant des expériences dans la pose des pompes immergées solaires et d’un technicien en froid.

L’entreprise doit disposer des ouvriers spécialisés et des manœuvres en nombre suffisant pour réaliser les travaux dans le délai fixé par la présente Demande De Cotation.

### Calendrier d’exécution des travaux

L’entreprise établira un calendrier qui explicitera le déroulement prévisionnel des travaux, l’approvisionnement du chantier en kits de pompage solaires, en chambres froides solaires, en matériaux et en personnel.

### Réceptions des installations :

Une réception est prévue à l’issue de la réalisation complète des travaux objet du marché. Sur la base des contrôles des éléments de la fiche de réception, il sera établi un procès-verbal de réception mentionnant les noms et prénoms des agriculteurs concernées.

# SECTION VI : DOSSIER DE METHOLODOLOGIE GLOBALE

ECREEE et ses partenaires    sont conscients que plusieurs initiatives de cette nature   ont été exécutées dans le passé qu’une tendance lourde et irréversible ne soit amorcée. Cette consultation constitue une opportunité d’innover pour enclencher un processus plus structurant et plus durable.   Dans ce cadre, les contributions intellectuelles des soumissionnaires peuvent être une excellente source d’amélioration de la démarche globale du projet de renforcement de la compétitivité de l’agriculture.

En conséquence, chaque soumissionnaire est évalué sur la qualité et la pertinence :

- de la méthodologie   de gestion de ses  installations existantes et de celles proposées dans le cadre de cette consultation.

- Des recommandations qu’elle pourra formuler pour favoriser la dissémination et l’appropriation par les exploitants agricoles de cette approche globale.

- La proposition   de solutions énergétiques additionnelles pouvant contribuer à pérenniser le projet.

- La prise  en compte de la dimension genre et l’utilisation d’experts nationaux seront un  plus.

Ces propositions seront documentées et argumentées par le soumissionnaire.

# Section VII - CRITERES DE QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES

L’offre du soumissionnaire sera évaluée sur la base du schéma suivant :

|  | Facteurs | Poids |
| --- | --- | --- |
| La qualité de l’offre technique en accord avec les termes de références décrits en annexe 2 | - La qualité individuelle des équipements proposés, - La qualité du dimensionnement et des rapports techniques, - La garantie globale, - Les services de formation, de suivi et de service après-vente, - La qualité et les références des équipes proposées | 45% |
| La pertinence de la méthodologie de gestion du projet et des recommandations formulées en vue de la future mise en application sur le plan régional |  | 30% |
| La prise en compte de la dimension genre |  | 5% |
| L’offre financière globale |  | 20 % |

# SECTION VIII : BORDEREAU DE SOUMISSION POUR LE POMPAGE SOLAIRE

Annexe 1

### 1.  Lettre de Soumission

Date:

Avis de consultation No:

A:  [nom et adresse de l’Autorité contractante]

Messieurs et/ou Mesdames,

Après avoir examiné le Dossier d’Avis de consultation dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de fournir et de livrer [description des fournitures et services] conformément à l’Avis de consultation et pour la somme de [prix total de l’offre en chiffres et en lettres] ou autres montants énumérés au Bordereau descriptif et de prix ci-joint et qui fait partie de la présente soumission.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à livrer les fournitures selon les dispositions précisées dans le Bordereau de prix

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 90 jours à compter de la date fixée pour le dépôt des offres, telle que stipulée dans l’avis d’appel d’offres ; l’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Fait à                                  Le ________________ jour de ________________ 20______.

[signature]	[titre]

Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de:

Annexe 2

### 2.  Bordereau prix unitaire

| N° | # Désignation | Unité | Quantité |  | Prix Unitaire HTVA | Prix Total HTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit de pompage |  |  |  |  |  |
| 1.1 | F/P de pompe immergée | U | 30 |  |  |  |
| 1.2 | F/P de câble moteur submersible | M |  |  |  |  |
| 1.3 | F/P de corde d’attache de la pompe | M |  |  |  |  |
| 1.4 | F/P de contrôleur de pompe (coffret de commande) et toutes sujétions de pose | U |  |  |  |  |
| 2 | Générateur photovoltaïque |  |  |  |  |  |
| 2.1 | F/P de modules photovoltaïques | U |  |  |  |  |
| 2.2 | F/P de câble solaire et toutes sujétions de pose | Forfait |  |  |  |  |
| 3 | Supports de modules solaires |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Supports de panneaux | U |  |  |  |  |
| 3.2 | Fourniture d'accessoires et toutes sujétions de pose | Forfait |  |  |  |  |
| 4 | Plomberie |  |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de tuyau de refoulement et de raccordement | M |  |  |  |  |
| 4.2 | Fourniture d'accessoires et toutes sujétions de pose | Forfait |  |  |  |  |
| Total HTVA (XOF) |  |  |  |  |  |  |